# Załącznik nr 5 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: *„*Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2019/2020*”* o następujących parametrach:

1. wartość opałowa min 29 000 kJ/kg;
2. zawartość popiołu max 6 %;
3. zawartość siarki max 0,6 %;
4. wilgotność max 7,0 %;
5. Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka – 250 ton.

2. Sposób realizacji zamówienia:

1. Dostawa węgla będzie odbywać się w terminach i ilościach podanych przez Zamawiającego.
2. Zamówienie będzie realizowane w terminie podanym w formularzu ofertowym Wykonawcy od telefonicznego lub faksowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Dostawy winny odbywać się w dniach i godzinach pracy szkoły.
4. Wykonawca zobowiązany jest zważyć, dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania każdej dostawy węgla na koszt Dostawcy. W tym celu zamawiający zawiadomi telefonicznie Dostawcę o poborze próbek celem przeprowadzenia badania, a Dostawca oddeleguję upoważnioną osobę celem wspólnego poboru próbek. Brak oddelegowania w/w osoby będzie traktowane jako zgoda na pobór próbek bez udziału Dostawcy.
6. Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.
9. **Na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 nr 108 poz. 626 z poźn. zm.) zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, jako podmiot systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest zwolniony z akcyzy wyrobów węglowych. Wykonawca składający ofertę nie musi do ceny ofertowej doliczać podatku akcyzowego.**
10. Opał powinien być ważony na legalizowanych wagach. Wraz z każdorazową dostawą opału, do faktury powinien być dostarczony dokument (np. wydruk) potwierdzający ważenie węgla, zawierający m. in.: ilość zważonego opału, nr świadectwa legalizacji, dokładny adres dokonania ważenia (miejsce lokalizacji wagi), datę oraz czytelny podpis (pieczęć i podpis) osoby dokonującej ważenia.Jeżeli faktura zostaje wystawiona w późniejszym okresie dostarczony dokument powinien być załączony wraz z dokumentem dostawy np. WZ.
11. Dostawy opału nie mogą posiadać parametrów jakościowych gorszych niż określone w siwz w pkt II ust. 1. Zamawiający z dowolnej transzy dostawy przekaże do wyspecjalizowanej jednostki próbkę do badań, celem sprawdzenia parametrów jakościowych na koszt wykonawcy.

W przypadku otrzymania dostawy nie spełniającej parametrów określonych w siwz cała transza dostawy zostanie zapłacona w wysokości 50% ceny ofertowej. Przy kolejnej negatywnej ocenie jakościowej dostawy umowa z wykonawcą zostanie zerwana, a wykonawca zobowiązany będzie zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kosztami kontroli jakości próbek opału zostanie obciążony wykonawca, przez potrącenie tych kosztów z faktury za dostarczany opał.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostawy i zgodność z opisanymi parametrami dla przedmiotu zamówienia.

3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

3.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.